Сведения об осветительном оборудовании

Наименование подразделения (МКОУ « Прогимназия №2г.Баксана»):

 Прил 10 на 2012г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Помещение | Площадь помещения | Количеств оОУ | Тип ламп(ЛН, ЛЛ, КЛЛ, ДРЛ, другое) 1) | Единичная мощность ОУ,Вт | Установленна я мощность ОУ Вт | Фактическая удельная установленн ая мощность, Вт/м2, |
| ЗДАНИЕ |
| 1 | Подвал |  | 15 | ЛН | 20 |  |  |
| 2 | 1 -й этаж |  | 48 | ЛН | 60 |  |  |
|  |  |  | 53 | ЛН | 20 |  |  |
|  |  |  | 26 | ЛЛ | 60 |  |  |
|  |  |  | 74 | ЛЛ | 20 |  |  |
| 3 | 2-й этаж |  | 40 | ЛН | 20 |  |  |
|  |  |  | 36 | ЛН | 60 |  |  |
|  |  |  | 32 | ЛН | 20 |  |  |
|  |  |  | 26 | ЛЛ | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 350 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |